


海环表〔2024〕23号

关于乌海市人民医院危废贮存库建设项目

环境影响报告表的审批意见

乌海市人民医院：

你单位报送的由内蒙古众环科技有限责任公司编制的《乌海市人民医院危废贮存库建设项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

该项目建设地址位于乌海市人民医院院内，将现有40平方米医疗废物暂存间扩大至66平方米，并加装隔档，设置分区，按照损伤性废物、感染性废物、病理性废物、化学性废物进行分类收集，分区暂存。药物性废物存放于院内过期药品库，不在本项目危废贮存库内贮存。同时增设7.3平方米污泥贮存区和4平方米废矿物油贮存区，分别用于贮存污水处理站产生的污泥和设备维修保养过程产生的废矿物油。总投资10万元。

经现场核查，该项目已开工建设。按照《乌海市生态环境局海勃湾区分局局长办公会议纪要》（〔2024〕6号），不予行政处罚，予以办理环评审批手续。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）危废暂存间严格按照国家有关标准进行建设，落实防渗措施。

（四）危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危险废物转移时必须填写危险废物转移联单。

（五）加强危废暂存间运行管理，定期检查，避免危废的泄漏。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2024年10月22日




