


海环表〔2025〕24号

关于千里山镇污水处理厂维修并网工程

环境影响报告表的审批意见

乌海市海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司：

你公司报送的由乌海市海环环保咨询服务有限公司编制的《千里山镇污水处理厂维修并网工程环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区千里山镇，对千里山镇污水处理厂进行提标改造并敷设相关配套管网，其中千里山镇户厕改造及污水收集处理设施原处理规模为400m3/d，提标改造后处理规为1000m3/d，同时铺设新丰村污水集中池至千里山镇污水处理厂污水管道1.2km，千里山镇污水处理厂至新丰村中水管网1.2km，河槽段新增管道约1.2km，并对相关配套设施及设备进行改造。总投资600万元，全部为环保投资。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）污水处理站出气口周围定期喷洒生物除臭剂，同时在站点周围种植树木。

（四）选用低噪声设备，采取隔声、减震、等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 

（五）村民生活污水经污水处理站进行集中处理后用于绿化、灌溉及矿山企业用水。

（六）格栅废渣定期清理后由环卫部门集中收集处理。污泥由吸污车收集后委托内蒙古友福农业科技有限公司进行集中处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2025年7月29日




