


海环表〔2025〕27号

关于国家能源集团乌海能源有限责任

公司骆驼山煤矿制氮站建设项目

环境影响报告表的审批意见

国家能源集团乌海能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古绿和环保科技有限公司编制的《国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿制氮站建设项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

该项目建设地址位于海勃湾南14公里处骆驼山矿区，主要建设内容包括2条氮气生产线和1811.7米供气管道，以及给排水、供配电、储运工程、环保设施等公用辅助工程。总投资500万元，其中环保投资为25万元，占总投资额5%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）水冷塔和分子筛吸附器排放的低纯度氮气经收集后通过1根15米高排气筒排放。

（四）生活污水经化粪池预处理、地坪清洗废水经隔油沉淀池预处理、压缩机冷凝液经分油器预处理后与循环水站排污水通过矿区污水处理站处理后用于矿区洒水降尘。

（五）纯化系统失活废吸附剂、失活废珠光砂等一般固废收集后交由厂家回收处理。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

（六）废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（七）采取隔声、减震、等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2025年7月30日




