


海环表〔2025〕30号

关于乌海市供热主管网迁建改造工程项目

环境影响报告表的审批意见

乌海市热力有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古绿科环境技术有限公司编制的《乌海市供热主管网迁建改造工程项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

该项目建设地址位于乌海市海勃湾区，建设内容为：迁建长输供热管网DN1400从新千路设计起点，顶管穿越铁路后，继续向南敷设至新西线，沿新西线向南继续敷设，顶管穿越G6高速后，向西敷设至海拉北路，沿海拉北路向南敷设至林荫大道，与现状管网相接，其中加压泵站依托现有北部燃气锅炉房，管线全长约19km。总投资41788.7万元，其中环保投资为2351万元，占总投资额5.6%。
该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）施工过程中材料堆放、运输必须采取覆盖密封措施。施工场地应定期洒水，控制扬尘污染。严格限制各类运输车辆速度，规定固定行驶路线。

（四）河道穿越工程尽量选在枯水期施工，并采用围堰法施工。在施工完毕之后将围堰及时拆除，恢复原貌，避免造成二次污染。

（五）开挖土方大部分全部用于项目回填使用，剩余弃方清运至市政建筑垃圾消纳场。

（六）严格控制施工时间，选用低噪设备，必要时设置临时声屏障。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2025年9月16日




